- 甲状腺吸碘功能测定仪

- 一．技术指标

- 本底计数：≤1200cpm

- 窗口本底：≤900CPM

- 点源灵敏度：≥0.18（min×Bq）-1

- 窗口计数率：≥0.14（min×Bq）-1

- 8小时稳定性：≤3%

- 探头高度调整范围：960mm-1280mm

- 电源要求：AC220V 50Hz

- 二．测量功能

- 甲状腺摄碘率测定

- 甲状腺抑制率测定

- 过氯酸钾排泌实验

- 有效半衰期测定

- 三．特点

- * 电动调节探头升降，方便不同身高人群的测量。

- 测试标准源使用的蜡模，采用挂钩结构，加挂十分方便。

- 操作软件全中文界面，操作简单，病人报告单编辑方便。

- * 测量数据可通过局域网读取传输。

- 通过同位素调节旋钮，选择131I和99mTc。
*软件可以联网,样本只需门诊或科室输入一次就行,样本报告单可以在科室或 门诊处都可以打印。