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	激光生发仪技术参数

	序号
	目录
	内容

	1
	用途
	用于头部局部照射辅助治疗、促进毛发生长和改善头皮亚健康

	2
	照射方式
	连续照射、脉冲照射

	3
	照射面积
	900cm2±10%

	4
	光源类型
	650nmLLLT激光

	5
	输出波长
	650nm±10nm

	6
	激光头数量
	200颗

	7
	最大输出功率
	5mW±10%，功率更稳定

	8
	最大输出能量
	20J±10%

	9
	脉冲频率
	5Hz


