准分子维保招标参数
1、 设备明细
	设备名称
	品牌
	型号
	备  注

	准分子激光治疗仪
	NIDEK
	EC5000
	



2、 维保服务内容：
[bookmark: _GoBack]1.保修服务期限为一年（全保）
2.保修期内，供应商应对设备进行维修、保养和更换配件，供应商承担配件、劳务和差旅等一切费用，不再收取除合同款外的其他费用。
3.供应商每两个月对设备进行一次系统的检查、调试和保养;
4.设备出现故障时，供应商在接到甲方书面通知后48小时以内(不可抗力原因除外)委派技术人员前往处理，并力争96小时内消除故障，以保证甲方设备正常运行。
5.供应商在保修服务期内维修所需的相关辅助设备和材料均由服务方提供。

