天门市第一人民医院污水处理系统在线监测托管运营

项目名称：天门市第一人民医院污水处理在线监测系统托管运营

招标范围：天门市第一人民医院污水处理系统在线监测运维（包含本部东湖院区、汇侨院区）运营、维护、管理及托管运营期限满后的移交。

招标内容要求：

- 1.运维单位具备与监测任务相适应的技术人员、仪器设备和实验室环境，明确监测人员和管理人员的职责、权限和相互关系，有适当的措施和程序保证监测结果准确可靠。

- 2.运维人员具备相关专业知识，通过相应的培训教育和能力确认/考核等活动，具备有效期内的自动监控（污废水）运行工上岗证书。

- 3.承担委托责任，保证各在线连续自动监测系统监测站的正常运行。对所有在线监测站一一对应建立专人负责制，按照各厂在线监测设备特性制定定制化运维服务方案，并制定操作、维修规程和日常保养制度，建立日常运行记录和设备台帐，建立相应的质量保证体系，并接受环境保护管理部门的台帐检查。

- 4.定期开展校准校验，每月（季、年）提供在线运维设备的运维情况月度（季度、年度）报表；陈述各站点和在线连续自动监测系统的运行情况。所有技术档案接受甲方的定期检查和不定期抽查；根据甲方管理部门的要求书面汇报运维工作；接受甲方管理部门的定期考核。

- 5.若发现任何异常，需第一时间向甲方进行报备，不得迟报、瞒报、漏报。

- 6.协助甲方开展在线监测设施设备规范化、合法化运维培训。

- 7.运维频次：原则上1次/周，应甲方需求进行应急服务。

附表：资格审查表

| 序号 | 资格要求 |  |  | 须提供的资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |  | 具有独立承担民事责任的能力 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证（非企业专业服务机构）或个体工商户营业执照等证明文件。法人的分支机构不能独立承担民事责任，不得以分支机构的身份参加政府采购活动，只能以法人身份参加，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的除外。 |
|  |  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 需提供盖章的《资格条件承诺函》，承诺满足条件 |
|  |  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
|  |  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料 供应商也可按照磋商文件《资格条件承诺函》的格式根据自身实际情况进行承诺满足本条。 |
|  |  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 供应商也可按照磋商文件《资格条件承诺函》的格式根据自身实际情况进行承诺满足本条。 |
| 2 | - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。 |  |  | 无政府采购回避事项的书面声明。需提供盖章的《资格条件承诺函》 |
| 3 | - 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。 |  |  | 无政府采购回避事项的书面声明。需提供盖章的《资格条件承诺函》 |
| 4 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |  | “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）查询结果截图（以首次递交响应文件 截止当日查询结果为准），由采购人 和采购代理机构查询并打印存档。 |
| 5 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  | / |
| 6 | 本项目的特定资格要求 | / |  | / |