天门市第一人民医院汇侨院区排水管网清理疏通托管运营招标要求
· 项目名称：天门市第一人民医院汇侨院区排水管网清理疏通托管运营
· 招标范围：天门市第一人民医院汇侨院区排水管网系统日常清理维护与应急疏通托管运营，范围包括：院区内下水沟渠、水井奎、隔油池、化粪池的日常清理维护，排污管道堵塞事件的应急疏通，保障汇侨院区下排水系统正常运行流通至污水处理站系统功能池。
· 招标内容要求：
1.运维单位须具备条件：有满足技术作业的人员和设备（高压冲洗疏通车辆）、工具等；有计划方案、措施和程序保证项目的开展。
2.运维单位须定期开展：院区给排水管道、下水沟渠、水井奎、隔油池、化粪池的日常清理工作，甲方定期检查和不定期抽查；根据甲方管理部门的要求，需提供作业图文记录。运维频次：原则上1次/月，应甲方需求进行应急服务。
3.运维单位须无条件执行：院区内公共区域堵塞事件的应急疏通工作；根据甲方管理部门的要求，需提供作业图文记录。
[bookmark: _GoBack]4.日常运维过程中，未能有效解决问题的情况，需向甲方进行报备说明。
· 投标人资格要求：投标人的营业执照；投标人须具有独立企业法人资格；投标人须具有依法缴纳税收的良好记录；投标人在经营活动中没有重大违法记录；供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体记录名单。
