| 天门市第一人民医院主院区亮化设施维保服务项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 维保项目 | 年维护金额（万） | 备注 |
| 1 | 亮化类 | 门诊楼 | 2 | 负责全院亮化灯管，电源，线路正常，发现残缺与不亮及时更换，按市院级要求及时调整亮化开关时间 |
|  |  | 内科楼 | 0.3 |  |
|  |  | 外科楼 | 0.3 |  |
|  |  | 药剂楼 | 0.2 |  |
| 2 | 发光字类 | 门诊21楼南面天门市第一人民医院字 | 0.3 | 按时巡查所有发光字是否正常亮，发现不亮或隐患问题及时处理 |
|  |  | 门诊楼西面国家级卒中中心 国家级胸痛中心字 | 0.3 |  |
|  |  | 门诊6楼天门市急救中及英文字 | 0.1 |  |
|  |  | 门诊一楼玻璃雨棚上门诊楼 1号楼 急诊字 | 0.1 |  |
|  |  | 内科楼顶上方红十标 | 0.1 |  |
|  |  | 内科楼一楼东面，北面玻璃雨棚上字 | 0.1 |  |
|  |  | 外科楼体西墙面红十字标发光字 | 0.1 |  |
|  |  | 外科楼一楼南门及东门玻璃雨棚上 | 0.1 |  |
|  |  | 综合楼北门综合发光字 | 0.1 |  |
|  |  | 综合楼南面及北门4号楼发光字 | 0.1 |  |
|  |  | 行政楼电梯旁边与ct室墙面发光字 | 0.1 |  |
| 3 | 钢结构及字壳刷漆 | 门诊21楼南面天门市第一人民医院字及钢结构 | 0.45 | 发光字字壳高空刷漆，字钢结构件除锈刷漆检查，排除是否有松动，脱落的风险 |
|  |  | 门诊楼西面国家级卒中中心 国家级胸痛中心字及钢结构 | 0.45 |  |
|  |  | 内科楼顶上方红十标钢结构 | 0.2 |  |
|  |  | 门诊6楼天门市急救中+英文字及钢结构 | 0.35 |  |
|  |  | 外科楼体西墙面红十字标发光字及钢结构 | 0.2 |  |
| 4 | 显示屏 | 门诊，内外科楼显示屏(外科楼内大屏改造) | 1.8 | 外科楼一楼大厅内屏屏体电源线，信号线老化严重，更换屏体电源，线路，屏体结构，增大屏体内空间利于散热 |
| 5 |  | 门诊大厅屏2块 | 0.05 |  |
|  |  | 门诊外条屏 | 0.05 |  |
|  |  | 门诊5楼多功能会议室条屏 | 0.05 |  |
|  |  | 内科楼住院收费窗口屏14块 | 0.05 |  |
|  |  | 外科楼外大屏 | 0.05 |  |
|  |  | 外科楼一楼大厅屏 | 0.05 |  |
| 6 | 指示立牌 | 门诊警务室（药店前大立牌） | 0.05 | 指示牌发光正常，钢结构是否存在隐患，如有及时处理 |
|  |  | 综合楼东门路口指示牌 | 0.05 |  |
|  |  | 工商银行前停车指示牌 | 0.05 |  |
|  |  | 单元楼北转角处大立牌 | 0.05 |  |
|  |  | 中百超市旁大立牌 | 0.05 |  |
| 7 | 合计 |  | 8.3 |  |