	神经外科专科器械配置清单（预算约6万）

	器械名称
	型号规格
	数量
	单位

	脑吸引管
	270×Φ3，可控缩口
	2
	把

	脑膜剥离器
	24cm弯/弯
	4
	把

	头皮夹钳
	17cm，33°
	2
	把

	血管钳
	360×75×30，滑板式，圆弯，1×2齿
	1
	把

	血管钳
	330×25×90°，滑板式，弯，1×2齿，无锁止牙
	1
	把

	血管钳
	360×75×30，滑板式，圆弯，1×2齿
	1
	把

	小切口组织钳
	340×8，滑板式，匙形，淋巴
	1
	把

	海绵钳
	340×8，滑板式，弯无齿，小切口
	1
	把

	精细剪
	320×3，滑板式，弯，宽头
	1
	把

	小切口持针钳
	340，滑板式，弯，细针，镶片0.3
	1
	把

	合计
	
	16
	

	
	
	
	

	神经外科蛇形拉钩（进口）配置清单（预算约13万）

	器械名称
	型号规格
	数量
	单位

	脑压板连接头
	脑压板连接头，用于连接扁平脑压板
	2
	个

	支撑杆
	配合球状牙槽连接器使用，可固定在床旁，通过连接头连接蛇形臂
	1
	个

	连接头
	蛇形臂连接头，自固定，可旋转
	2
	个

	球状牙槽连接器
	连接组件，用于固定支撑杆于手术床旁，球窝活动关节尺寸10*25mm
	1
	个

	张力臂
	配套柔性蛇形张力臂，可锁紧
	2
	个

	合计
	
	8
	

	
	
	
	

	胸腔镜器械配置清单（预算约11万）

	器械名称
	规格型号
	数量
	单位

	双关节手术器械  De Bakey游离钳
	带锁扣，总长340mm，细杆
	1
	把

	双关节手术器械  肺叶抓钳 
	带锁扣 340mm\头宽5mm\三角头（细杆）
	1
	把

	双关节手术器械 De Bakey分离止血钳
	带锁扣，孤弯25/50°总长340mm细杆
	1
	把

	双关节手术器械 De Bakey分离止血钳
	带锁扣，角弯高25/总长340mm细杆
	1
	把

	双关节手术器械  De Bakey分离止血钳
	带锁扣，角弯高30，340mm，细杆
	1
	把

	双关节手术器械  De Bakey分离止血钳
	带锁扣弧弯高15/30°/总长340mm细杆
	1
	把

	双关节手术器械  De Bakey分离止血钳
	带锁扣弧弯高15/60°/总长340mm细杆
	1
	把

	双关节手术器械  De Bakey分离止血钳
	带锁扣弧弯高15/90°/总长340mm细杆
	2
	把

	双关节手术器械 卵圆钳
	弯无槽，头宽8  总长340mm细杆
	2
	把

	双关节手术器械  持针钳
	弯形钳头，总长340mm
	1
	把

	双关节手术器械  剪刀
	宽圆头3.5 总长340mm
	1
	把

	双关节手术器械  De Bakey淋巴结钳
	34cm双关节滑板式 弯头 径宽8mm 杆径5.5mm
	1
	把

	双关节手术器械  吸引管
	36cm小弯 头部可拆卸（多头）普通型 ∅6 弯型4头
	1
	把

	合计
	
	15
	


