

                        
核素自动分装仪参数

主要技术参数

1、远距离隔室操作
2、在线视频监控和声讯系统
3、全自动连续取药、全自动连续稀释、全自动连续分药
4、两种药物分装方式：容积方式、活度方式
5、内置活度计仓室，支持国产和进口活度计
6、放射性活度在线测量功能
7、自动清洗功能
8、出药口盛药杯自动识别功能
9、伸缩或隐藏式出药口
10、放射性同位素衰变量自动计算
11、现场照片拍摄、录入、存档、打印功能
12、储药罐容积≥300ml
13、移入量精度  ≤2%
14、移出量精度  ≤2%
15、稀释容积范围   1～300ml
16、射线防护 ≥50mm铅当量  
17、出药口射线防护≥10mm铅当量
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1

¡¢Ô¶¾àÀë¸ôÊÒ²Ù×÷

2

¡¢ÔÚÏßÊÓÆµ¼à¿ØºÍÉùÑ¶ÏµÍ³

3

¡¢È«×Ô¶¯Á¬ÐøÈ¡Ò©¡¢È«×Ô¶¯Á¬ÐøÏ¡ÊÍ¡¢È«×Ô¶¯Á¬Ðø·ÖÒ©

4

¡¢Á½ÖÖÒ©Îï·Ö×°·½Ê½£ºÈÝ»ý·½Ê½¡¢»î¶È·½Ê½

5

¡¢ÄÚÖÃ»î¶È¼Æ²ÖÊÒ£¬Ö§³Ö¹ú²úºÍ½ø¿Ú»î¶È¼Æ

6

¡¢·ÅÉäÐÔ»î¶ÈÔÚÏß²âÁ¿¹¦ÄÜ

7

¡¢×Ô¶¯ÇåÏ´¹¦ÄÜ

8

¡¢³öÒ©¿ÚÊ¢Ò©±­×Ô¶¯Ê¶±ð¹¦ÄÜ

9

¡¢ÉìËõ»òÒþ²ØÊ½³öÒ©¿Ú

10

¡¢·ÅÉäÐÔÍ¬Î»ËØË¥±äÁ¿×Ô¶¯¼ÆËã

11

¡¢ÏÖ³¡ÕÕÆ¬ÅÄÉã¡¢Â¼Èë¡¢´æµµ¡¢´òÓ¡¹¦ÄÜ

12

¡¢´¢Ò©¹ÞÈÝ»ý

¡Ý

300ml

13

¡¢ÒÆÈëÁ¿¾«¶È

¡Ü

2%

14

¡¢ÒÆ³öÁ¿¾«¶È

¡Ü

2%

15

¡¢Ï¡ÊÍÈÝ»ý·¶Î§

1

¡«

300ml

16

¡¢ÉäÏß·À»¤

¡Ý

50mm

Ç¦µ±Á¿

17

¡¢³öÒ©¿ÚÉäÏß·À»¤

¡Ý

10mm

Ç¦µ±Á¿

