核素自动分装仪参数

主要技术参数

1、远距离隔室操作

2、在线视频监控和声讯系统

3、全自动连续取药、全自动连续稀释、全自动连续分药

4、两种药物分装方式：容积方式、活度方式

5、内置活度计仓室，支持国产和进口活度计

6、放射性活度在线测量功能

7、自动清洗功能

8、出药口盛药杯自动识别功能

9、伸缩或隐藏式出药口

10、放射性同位素衰变量自动计算

11、现场照片拍摄、录入、存档、打印功能

12、储药罐容积≥300ml

13、移入量精度  ≤2%

14、移出量精度  ≤2%

15、稀释容积范围   1～300ml

16、射线防护 ≥50mm铅当量

17、出药口射线防护≥10mm铅当量