2026年脑卒中高危人群筛查和干预项目服务类招标技术要求
一、服务内容
1.确保完成本年度血糖、血脂、同型半胱氨酸、糖化血红蛋白四项指标检测，检测合格率≥99%（不合格项定义为检测失败、数据异常无法修正，且需免费重新检测）；
需要提供试剂有效医疗器械注册证、有效期≥6个月（交付时）批次稳定，无变质、失效情况；所提供配套设备需符合国家医疗器械标准，便携性强（适配院外流动筛查场景），待机时长≥8小时，支持连续检测≥200人次无需停机维护；保证检测准确性：检测结果误差需符合国家临床检验标准。
2.以上技术服务必须实现数据采集、报告反馈和数据直传脑血管病大数据平台。
3.协助采购人在指定项目点完成本年度预计2100人次的脑卒中高危人群院外筛查全流程服务，并在开展现场组织、辅助工作、操作培训、数据处理、结果反馈等关键流程节点时有专业人员协助支持。
4. 数据重传功能：支持手动选择单条或多条历史检测数据重新上传，重传成功率100%，重传后平台数据自动覆盖原有异常数据（保留重传记录），避免数据冗余。
二、技术要求
1.佐证材料要求：投标人需提供数据上传功能的佐证材料，提供以下任意一种佐证材料：① 现场演示视频（时长≥1分钟，清晰展示检测完成、数据生成、实时上传至平台的完整流程，标注时间节点，平台接收状态可清晰辨认）；② 截图材料（包括但不限于既往数据已上传界面等），佐证材料需真实有效；
2.传输异常处理：网络中断、平台维护等特殊情况导致数据无法即时上传时，系统需自动缓存数据，网络恢复或平台正常后自动批量上传，缓存数据保留时长≥72小时，期间支持人工查看缓存状态；
3.数据对接适配：配套设备需与脑血管病大数据平台完全适配，支持平台接口更新后的适配调整，确保数据直传长期稳定。
三、服务保障、验收及数据安全要求
（一）数据管理服务和数据安全要求
1数据查询功能：通过配套软件及蓝牙或4G连接功能，支持按患者姓名、身份证号、检测时间、项目点、设备编号等多条件组合查询标本检测数据，查询响应时间≤2秒；支持历史检测数据（至少保留1年）查询，可按时间范围导出历史数据清单；
2. 数据重传功能：支持手动选择单条或多条历史检测数据重新上传，重传成功率100%，重传后平台数据自动覆盖原有异常数据（保留重传记录），避免数据冗余；
3. 数据安全：所有检测数据需加密存储，仅授权人员可查询、修改，防止数据泄露、篡改。
（二）人员保障
1. 服务团队配置：服务商需有人员线上或线下不定期响应采购方在项目开展期间的技术服务工作，并有售后服务人员（支持7*12小时在线咨询，故障处理）；
2.项目运营支持：服务商在项目前期的筹备工作和中期项目执行过程中协助采购人梳理项目流程、账号申请、角色分配、人员组织等经验分享。
3.供应商为采购方的项目操作人员提供国家平台信息系统相关培训，确保甲方人员能熟练操作系统，并向甲方提供配套文档。
（三） 验收标准
1. 服务成果验收：完成本年度预计2100人次院外筛查服务，检测合格率≥99%，建档准确率100%，数据直传成功率100%，经采购人及脑血管病大数据平台数据核查无误后，视为服务成果合格；
2.服务过程验收：采购人定期对服务质量、设备运行、筛查结果上传、数据管理等情况进行检查，经项目负责人确认合格后方可进入下一阶段服务；
3.验收资料：服务商需提供服务总结报告和服务数据作为验收依据。

四、项目预算 13.0万元/年
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