压缩空气动力系统技术参数

| 设备名称 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 螺杆式空压机 | 1 | 排气压力 0.8MPa |
| 不锈钢贮气罐 | 2 | 1m3 |
| 冷冻式干燥机 | 1 | 工作压力 1.0MPa 处理风量 6.5m3/min 露点3-10° |
| 吸附式干燥机 | 1 | 工作压力 1.0MPa 处理风量 6.5m3/min |
| 安装 | 不锈钢管接入三楼主管道(15m左右)，二楼到一楼PVC（10m左右）管道，设备棚（彩瓦棚） |  |