[bookmark: OLE_LINK15] 天门市第一人民医院主院区高压电路运维项目采购需求

一、项目概况
为确保主院区高压电路系统的安全稳定性，天门市第一人民医院委托乙方对医院主院区高压专线及设施进行的专项技术维护服务，并支付相应的技术服务报酬。
2、 项目内容及工作流程要求
甲方产权范围内的羽323开关陆羽变电站至人民医院的一条专线线路；天19开关天门变电站至人民医院的一条专线线路。6个配电室高压柜（高压配电室；高层配电室；外科楼配电室；内科楼配电室；门诊楼配电室；综合楼配电室）其中包含有2台630KVA油变压器；1台1000KVA油变压器；1台800KVA油变压器；2台800KVA干式变压器；1台1250KVA干式变压器；2台1600KVA干式变压器；2台2000KVA干式变压器、1台1000KV干式变压器；40面高压柜之间的所有线路维护检修；药剂楼高压配电室至各配电室所有高压电缆线路检测维护抢修；各配电室高压操作工具定期检测，出具相应报告；高压柜和变压器的故障维修，配件更换，如无法修复，包含整体设备更换，甲方不再支付其他任何费用，合同期内因乙方操作、维保不及时原因造成的设备损坏或者停电，由此产生的一切损失由乙方负责，医院高压停电事件相关信息。
3、 报价要求及付款方式
1、不高于：￥385900.00元/年
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